## PG
MAITRE D’OUVRAGE | Haute Savoie Habitat
MAITRE D'ŒUVRE | Atelier GALBE - Architectes
LOCALISATION | Lieu dit "Champ Derrière" - Sallenoves - 74 270
OPERATION | Construction de 2 immeubles de 6 logements locatifs
REF. BRIERE | 08I 33
Cadre De Décomposition Du Prix Global Et Forfaitaire
- DPGF -
Lot n° 14 : Sanitaire
Signature et cachet de l'entreprise
Haute Savoie Habitat | Maître d’oeuvre
Yohann Tranchant | Atelier GALBE
2, Rue Marc Leroux - BP 554 | « Architectes »
74 055 ANNECY Cedex | Vers la Forge
Téléphone : 04 50 88 22 93 | 74 270 CHILLY
Télécopie : 04 50 88 22 03 | Téléphone : 04 50 22 03 58
E@mail : YTranchant@oph74.fr | Télécopie : 04 50 22 06 97
E@mail : geraldine.monod@ateliergalbe.fr
E@mail : celine.wallois@ateliergalbe.fr
Coordinateur SPS | Contrôle Technique
DEKRA CONSEIL | DEKRA CONSEIL
« Contrôleur du bâtiment » | « Contrôleur du bâtiment »
21, Avenue des Hirondelles | 21, Avenue des Hirondelles
74 000 ANNECY | 74 000 ANNECY
Téléphone : 04 50 52 88 61 | Téléphone : 04 50 52 88 61
Télécopie : 04 50 52 78 31 | Télécopie : 04 50 52 78 31
E@mail : moussa.batchamen@dekra.com | E@mail : lolita.pastor@dekra.com
Economiste | B.E.T. Structures | B.E.T. Fluides
CE 2T Ingénierie | Bureau d’études PLANTIER | Bureau d’Etudes BRIERE
« Economie de la construction » | « Ingénieurs-Conseils » | « Ingénieurs-Conseils »
Allée de la Mandallaz - Le Périclès | 33, Rue du Jourdil - ZI | Allée de la Mandallaz – Le Périclès
74 370 METZ TESSY | 74 960 CRAN GEVRIER | 74 370 METZ TESSY
Téléphone : 04 50 69 02 46 | Téléphone : 04 50 67 63 74 | Téléphone : 04 50 51 35 41
Télécopie : 04 50 69 15 50 | Télécopie : 04 50 67 63 80 | Télécopie : 04 50 52 72 40
E@mail : ce2tingenierie@aol.com | E@mail : info@bureau-plantier.fr | E@mail : briere@briere.fr
Révisions du Document
Indice | Date | Objet
A | Septembre 2012 | Origine

## Pré
PRESENTATION DU QUANTITATIF
1. - TRAVAUX AU FORFAIT
Le montant forfaitaire des travaux est basé sur la liste des plans et documents contractuels nommés dans le marché, à l'indice de révision mentionné.
Les quantités estimées présentées par l'Entrepreneur lors de la soumission dans le sous détail du forfait ne sont pas contractuelles.
L'Entrepreneur ne pourra prétendre remettre en discussion le prix forfaitaire en alléguant des erreurs d'estimation en quantité de son offre. L'entrepreneur doit signaler avant la signature du marché, toutes erreurs, omissions ou contradictions normalement décelables par un homme de l'art qu'il pourrait relever dans le quantitatif. S'il constatait une anomalie il en intégrerait le coût dans son offre (acte d'engagement) en la signalant par un astérisque renvoyant à la fin de son devis estimatif afin d'attirer l'attention de la personne chargée de l'analyse des offres sur le chiffrage des conséquences de cette anomalie.
Si une anomalie était constatée après signature du marché, la discussion porterait sur l'ensemble du quantitatif et non sur le seul poste litigieux.
Les éventuelles modifications apportées au dossier contractuel du MARCHE seront chiffrées, en plus ou en moins, par application de la méthode définie au paragraphe 2 ci-après.
2. - TRAVAUX COMPLEMENTAIRES
Les travaux complémentaires dont l'exécution aura été commandée à l'Entreprise par le Maître d'Oeuvre après accord du Maître d'Ouvrage en cours de chantier seront réglés soit :
- Sur la base des prix unitaires de la présente DPGF
- A défaut, sur la base de nouveaux prix unitaires ou forfaitaires, établis en accord avec le Maître d'oeuvre et acceptés par écrit avant le début desdits travaux par le Maître d'Ouvrage.

## 1
|  |  |  | PRIX | PRIX
ITEM | DESIGNATION DU POSTE | Unité | Qté | UNITAIRE | TOTAL
1 | CHAPITRE 1 - PRODUCTION D'ECS CHAUFFERIE
| Préparateur 750 litres | u | 1 |  | 0
0
| Vanne d'isolement : |  |  |  | 0
| DN 15 | u | 1 |  | 0
| DN 20 | u | 6 |  | 0
| DN 40 | u | 6 |  | 0
0
| Expansion sanitaire | u | 1 |  | 0
0
| Soupape de sécurité | u | 1 |  | 0
0
| Clapet anti retour : |  |  |  | 0
| DN 20 | u | 2 |  | 0
| DN 40 | u | 2 |  | 0
0
| Dispositif de purge d'air | u | 1 |  | 0
0
| Pompe de bouclage | u | 2 |  | 0
0
| Antitartre magnétique DN 40 | u | 1 |  | 0
0
| Anti tartre magnétique DN 20 | u | 1 |  | 0
0
| Mitigeur thermostatique DN 40 | u | 1 |  | 0
0
| Filtre DN 40 | u | 2 |  | 0
0
| Thermomètre | u | 5 |  | 0
0
| Compteur de débit DN 40 | u | 1 |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
| MONTANT TOTAL HT - CHAPITRE 1 |  |  |  | 0

## 2
|  |  |  | PRIX | PRIX
ITEM | DESIGNATION DU POSTE | Unité | Qté | UNITAIRE | TOTAL
2 | CHAPITRE 2 - PRODUCTION D'ECS SOLAIRE (OPTION)
| Capteur Weishaupt WTS - F1 - FH | u | 6 |  | 0
| Accessoires de pose et mise en œuvre | ens | 1 |  | 0
0
| Raccordement hydraulique | ens | 1 |  | 0
| Vanne d'isolement DN 20 | u | 2 |  | 0
0
| Purgeur manuel | u | 1 |  | 0
| Doigt de gant pour sonde thermique | u | 1 |  | 0
| Trappe d'accès aux connexions | u | 1 |  | 0
0
| Boucle solaire : |  |  |  | 0
| Tube cuivre 20/22 | ml | 36 |  | 0
| Calorifuge boucle solaire | ens | 1 |  | 0
0
| Station solaire comprenant circulateur, expansion, soupape, manomètre, réservoir, pompe électrique de remplissage, accessoires | ens | 1 |  | 0
0
| Fluide caloporteur | ens | 1 |  | 0
| Préparateur solaire 750 l | u | 1 |  | 0
0
| Vanne d'isolement : |  |  |  | 0
| DN 40 | u | 2 |  | 0
0
| Expansion sanitaire | u | 1 |  | 0
| Soupape de sécurité | u | 2 |  | 0
| Clapet anti retour : |  |  |  | 0
| DN 40 | u | 1 |  | 0
0
| Dispositif de purge d'air | u | 1 |  | 0
0
| Compteur d'énergie DN 20 | ens | 1 |  | 0
| Compteur d'énergie DN 40 | ens | 1 |  | 0
| Thermomètre | u | 1 |  | 0
| Indicateur d'écoulement | u | 1 |  | 0
| Electricité, commande et régulation | ens | 1 |  | 0
| Mise en service | ens | 1 |  | 0
0
0
0
| MONTANT TOTAL HT - CHAPITRE 2 |  |  |  | 0

## 3
|  |  |  | PRIX | PRIX
ITEM | DESIGNATION DU POSTE | Unité | Qté | UNITAIRE | TOTAL
3 | CHAPITRE 3 - DISTRIBUTION SANITAIRE
| Alimentation et distribution générale eau froide |  |  |  | 0
| Raccordement sur attente origine des prestations | ens | 1 |  | 0
0
| Canalisation PEHD |  |  |  | 0
| Ø 38.8 / 50 | ml | 40 |  | 0
| Fourreau TPC Ø 125 | ml | 10 |  | 0
| Vanne d'isolement DN 40 | u | 2 |  | 0
0
| Colonne y compris équipements en pied et en tête et calorifuge : |  |  |  | 0
| DN 32 - 2 niveaux | ens | 1 |  | 0
| DN 40 - 2 niveaux | ens | 1 |  | 0
0
| Equipement départ abonné suivant CCTP : |  |  |  | 0
| DN 20 | ens | 14 |  | 0
| DN 40 | ens | 1 |  | 0
0
| Distribution des communs |  |  |  | 0
| Vanne de vidange | u | 1 |  | 0
| Liaison entre compteur et chaufferie en canalisation acier galvanisé calorifugé Ø 40/49 | ml | 12 |  | 0
0
| Liaison entre compteur et local entretien en canalisation PER Ø 13/16 | ml | 20 |  | 0
| Timbre de ménage | u | 2 |  | 0
0
| Liaison entre compteur et local poubelles en canalisation PER Ø 13/16 | ml | 6 |  | 0
| Robinet de puisage mural avec raccord Exogel | u | 1 |  | 0
0
| Distribution des appartements |  |  |  | 0
| Alimentations des appartements en tube cuivre Ø 20/22 ou PER Ø 20/25 | ml | 160 |  | 0
| Vanne d'arrêt | u | 12 |  | 0
| Nourrice eau froide | u | 12 |  | 0
| Liaisons terminales (EF et ECS) en aval des nourrices en canalisation cuivre ou PER cheminant en encastré sous fourreau | ml | 400 |  | 0
| Liaisons en tube cuivre apparent sur collier | ml | 25 |  | 0
| Certificat de désinfection | u | 12 |  | 0
0
| Distribution eau chaude sanitaire |  |  |  | 0
| Tube préisolé DN 32 (Ø 40) + DN 20 (Ø 25) sous gaine Ø 160 | ml | 40 |  | 0
0
| Tube cuivre écroui, calorifuge classe 3, en plafond : |  |  |  | 0
| DN 20 | ml | 10 |  | 0
| DN 32 | ml | 10 |  | 0
0
| Tube cuivre écroui, calorifuge classe 3, en colonne : |  |  |  | 0
| DN 20 | ml | 12 |  | 0
| DN 32 | ml | 12 |  | 0
0
| Equipement pied de colonne : |  |  |  | 0
| Vanne d'isolement DN 20 | u | 2 |  | 0
| Vanne d'isolement DN 32 | u | 2 |  | 0
| Robinet de vidange | u | 4 |  | 0
0
0
| Equipement tête de colonne: |  |  |  | 0
| Dispositif de purge | u | 2 |  | 0
| Antibélier DN 32 | u | 2 |  | 0
0
| Equipement départ abonné: |  |  |  | 0
| Vanne DN 20 | u | 14 |  | 0
| Manchette compteur | u | 14 |  | 0
| Clapet anti retour | u | 14 |  | 0
| Tube cuivre recuit sous fourreau Ø 20/22 | ml | 160 |  | 0
0
| Nourrice ECS | u | 12 |  | 0
0
| Liaison terminale (voir eau froide) | PM |  |  | 0
0
0
0
| MONTANT TOTAL HT - CHAPITRE 3 |  |  |  | 0

## 4
|  |  |  | PRIX | PRIX
ITEM | DESIGNATION DU POSTE | Unité | Qté | UNITAIRE | TOTAL
4 | CHAPITRE 4 - EVACUATION DES APPAREILS
| Liaisons entre les siphons des appareils et les colonnes ou réseaux communs en canalisations PVC cheminant en apparent : |  |  |  | 0
| Ø 32 | u | 12 |  | 0
| Ø 40 | u | 38 |  | 0
| Ø 100 | u | 12 |  | 0
0
| Liaisons intermédiaires en canalisations cuivre cheminant en dalle : |  |  |  | 0
| Ø 32 | ml | 10 |  | 0
| Ø 40 | ml | 20 |  | 0
0
| Chutes |  |  |  | 0
| Colonne hauteur d'étage Ø 100 type chute unique | u | 12 |  | 0
| Raccord d'étage sur chute type chute unique | u | 12 |  | 0
| Coquille laine de verre 50 mm | ml | 15 |  | 0
0
0
| Ventilation primaire |  |  |  | 0
| Remontée en ventilation primaire PVC : Ø 100 | ml | 18 |  | 0
0
| Sortie de toiture pour ventilation primaire : |  |  |  | 0
| Ø 100 en tuile | ens | 6 |  | 0
0
0
| Attentes pour douches PMR |  |  |  | 0
| Attentes DN 40 | ens | 4 |  | 0
0
0
| Collecteurs EU |  |  |  | 0
| Raccordement sur attente EU hors dallage | ens | 6 |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
| MONTANT TOTAL HT - CHAPITRE 4 |  |  |  | 0

## 5
|  |  |  | PRIX | PRIX
ITEM | DESIGNATION DU POSTE | Unité | Qté | UNITAIRE | TOTAL
5 | CHAPITRE 5 - APPAREILLAGE
| Appareils sanitaires logements |  |  |  | 0
| WC | ens | 12 |  | 0
| Lavabo sur colonne | ens | 12 |  | 0
| Attente lave linge | ens | 12 |  | 0
| Baignoire acier | ens | 10 |  | 0
| Douche PMR | ens | 2 |  | 0
| Evier inox | ens | 12 |  | 0
| Attente lave vaisselle | ens | 12 |  | 0
0
| Appareils sanitaires communs |  |  |  | 0
| Timbre de ménage | ens | 2 |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
| MONTANT TOTAL HT - CHAPITRE 5 |  |  |  | 0

## récap
RECAPITULATION
EURO
BASE
CHAPITRE 1 - PRODUCTION D'ECS CHAUFFERIE
CHAPITRE 3 - DISTRIBUTION SANITAIRE
CHAPITRE 4 - EVACUATION DES APPAREILS
CHAPITRE 5 - APPAREILLAGE
|  | TOTAL HT | 0
|  | T.V.A. 19.6 % | 0
|  | MONTANT TOTAL TTC | 0
OPTION
CHAPITRE 2 - PRODUCTION D'ECS SOLAIRE (OPTION)
|  | TOTAL HT | 0
|  | T.V.A. 19.6 % | 0
|  | MONTANT TOTAL TTC | 0
Le
Cachet et Signature de l'Entreprise

## fiche
MAITRE D’OUVRAGE | Haute Savoie Habitat
MAITRE D'ŒUVRE | Atelier GALBE - Architectes
LOCALISATION | Lieu dit "Champ Derrière" - Sallenoves - 74 270
OPERATION | Construction de 2 immeubles de 6 logements locatifs
REF. BRIERE | 08I 33
Lot n°14 : Plomberie Sanitaires
Fiche de marques
Fiche à complèter et à retourner obligatoirement avec l'offre de prix
Equipements | Proposition entreprise
| Marque | Modèle
Antitartre
Capteurs solaires
Station solaire
Préparateur ECS solaire
Compteur de calories ECS solaire
WC
Douche
Baignoire
Douche PMR
Evier de cuisine
Lavabo
Timbre de ménage
Robinetterie
Garniture de douche